|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПоказательТочкиотбора | pH | Цветность, град | Мутность, мг/л | Минерализация, мг/л | ПО, мгО/л | Щёлочность, мг-экв. /л | Жесткость | Feобщ, мг/л | Cl-, мг/л | SO42-, мг/л |
| Ca2++Mg2+, мг-экв. /л | Ca2+, мг/л | Mg2+, мг/л |
| ПДК  | 6,0-9,0 | 20 | 1,5 | 1000 | 5 | 6,5-7 | 7,0-10,0 | - | - | 0,3 | 350 | 500 |
| с. Новицкое |
| Ключ | 6,38 | 8 | 0,6 | 93 | 3,0 | 1,3 | 2,5 | 26,7 | 14,4 | 0 | 10,4 | 4,7 |
| Колодец | 6,63 | 24 | 0,9 | 330 | 2,3 | 1,8 | 5,0 | 57,1 | 24,5 | 0 | 93,1 | 1,6 |
| Колонка | 6,54 | 11 | 7,7 | 71 | 1,5 | 1,3 | 2,2 | 22,5 | 13,8 | 0 | 5,2 | 3,4 |
| Скважина | 6,41 | 11 | 0,9 | 166 | 3,7 | 1,6 | 3,5 | 35,7 | 22,2 | 0 | 36,8 | 5,4 |
| Родник | 6,42 | 8 | 5,1 | 79 | 1,7 | 1,3 | 2,7 | 26,7 | 17,8 | 0 | 4,8 | 4,5 |

**Результаты анализов воды.**